## Лист1
Дата
Данные Заказчика
Организация
Адрес организации
Контактное лицо
Тел.
E-mail
Вентиляторы
Приточный вентилятор | [5 empty] | Вытяжной вентилятор
Марка вентилятора | [5 empty] | Марка вентилятора
Напряжение питания, В |  | 220 |  | 380 |  | Напряжение питания, В | 220 | 380
Мощность, кВт | [5 empty] | Мощность, кВт
Функции для вентиляторов
Регулировка скорости | [5 empty] | Регулировка скорости
Защита двигателя вентилятора | [5 empty] | Защита двигателя вентилятора
Вентилятор оборудован термоконтактами | [5 empty] | Вентилятор оборудован термоконтактами
Нагреватели
Электрический нагреватель | [5 empty] | Водяной нагреватель
Марка нагревателя | [5 empty] | Марка нагревателя
Напряжение питания, В | [5 empty] | Мощность, кВт
Мощность, кВт | [5 empty] | расход воды, л/с
Разделение мощностей по ступеням, кВт | [5 empty] | Температура теплоносителя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Прямая вода
Обратная вода
Дополнительные аксессуары
Датчик давления | [5 empty] | Термостат защиты от замерзания
Охладители
Водяной охладитель | [5 empty] | Фреоновый охладитель
Марка охладителя | [5 empty] | Марка охладителя
Мощность, кВт | [5 empty] | Напряжение питания, В
Расход воды, л/с | [5 empty] | Мощность, кВт
Рекуперация и увлажнение
Рекуператор | [5 empty] | Увлажнитель
Пластинчатый | [5 empty] | Управление 2-х позиционное
Роторный | [5 empty] | Управление аналоговое (0-10В)
Напряжение питания, В | [5 empty] | Насос мощность, кВт
Мощность двигателя, кВт | [5 empty] | Тепловой насос мощность, кВт
Дополнительные функции
Отключение питания щита от пожарной сигнализации
Индикация загрязнения фильтра с помощью датчика перепада давления
Подтверждение работы приточного вентилятора с помощью датчика перепада давления
Подтверждение работы вытяжного вентилятора с помощью датчика перепада давления
задержка работы вентилятора для продувки нагревателя
Удаленный пульт управления с возможностью включения и выключения вентиляционной системы
Щит управления в пластиковом корпусе
Щит управления для помещений с повышенной влажностью или пылью IP-54, пластик IP-65
Дополнительные требования